# У С Т О И Ч И В О С Т Ь

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ОЦЕНОК  УГЛОВ МЕЖДУ  ЧАСТИЦАМИ

В  ЯДЕРНОИ  ФОТОЭМУЛЬСИИ

- Речь пойдет только об углах между проекциями следов частиц на плоскость эмульсии. Углы в пространстве между вектором импульса первичной частицы и следом вторичной частицы обсуждаться не будут. Они связаны с измерением угла в плоскости перпендикулярной плоскости эмульсии. Хотя разрешающая способность микроскопа в двух плоскостях, практически, одинакова, но точности оценки углов в фотоэмульсии в них резко различаются. Это связано с особенностью самой эмульсии, и используемых измерительных приборов. Если в горизонтальной плоскости цену деления можно проградуировать по объект микрометру, то в вертикальной плоскости такая возможность, в принципе, отсутствует. Измерения  проводятся в проявленной эмульсии, а в результате проявления, толщина эмульсии сокращается в 2-2.5 раза. И точно она никогда не известна. В основу градуировки в вертикальной плоскости положена толщина слоя до проявления, измеренная обычно в трех точках, и неизвестно как. Часто она в этих точках разная. Во время обработки слоя его несчадно трут, снимая часть слоя. Так что, восстановить расстояние между двумя точками в вертикальной плоскости, становиться не возможным.

- Процедура оценки расстояний в вертикальной плоскости усугубляется еще и конструкцией измерительных приборов. На микроскопах МБИ-9 и KSM-1 цена деления микровинта для измерений вертикальных координат равна одному микрону. Это в проявленной эмульсии. Микроскоп KSM это отличный прибор для измерений многократного рассеяния в горизонтальной плоскости, но он совершенно не пригоден для измерений малых пространственных углов. На нем точности измерений в двух плоскостях отличаются на порядок друг от друга. В результате его использования в работе Д. А. Артеменков и компания, опубликованной в ЯФ, 2007, 70, 1261 , по словам авторов, все следы оказались «прижаты» к стеклу. Все данные этой работы оказываются посвященными показаниям прибора, и не относятся к исследованию объективных закономерностей. И по этому, они не интересны. Первое, что надо было бы сделать, или сказать, что это было сделано, так это то, что распределения поперечных импульсов в двух плоскостях одинаковы. А без этого вся работа теряет смысл. Между тем, в работе опубликованной мною в ЯФ, 2009, 72, 241, где использовался микроскоп МПЭ-11,  показано, что поперечные импульсы в двух плоскостях для ряда ядер одинаковы, и совпадают с ожидаемой величиной.

- Ясно, что с ростом импульса до 160 – 200 ГэВ/c  измерение пространственных углов частиц с направлением первичного импульса становится не возможным.  Нами было   показано, что в этом случае надо переходить к измерениям углов меду вторичными частицами. Для серы и свинца измеренные величины между проекциями вторичных частиц совпали с ожидаемыми значениями. Нет и никакого «избытка больших поперечных импульсов». Все это оказалось мурой.

- Однако, мы заболтались.  Все сказанное можно рассматривать как предисловие к тому, чтобы показать пределы экспериментальной точности оценки малого угла между проекциями двух следов на плоскость эмульсии. Уточним – собственно точность оценить невозможно. У нас нет какого  то угла между двумя проекциями на плоскость эмульсии, величина которого была бы нам известна до эксперимента. Значит, в действительности, речь будет идти только об устойчивости оценок при многократных измерениях. Уточним так же, какие именно углы мы имеем в виду. Так, при фрагментации ядер кислорода с импульсом 4.5 А ГэВ/c рождаются фрагменты Ве-8, которые распадаются на две α-частицы. Проекция этих следов на плоскость эмульсии будет равномерно  распределена от нуля до 2-х миллирадиан. Вот эти то углы прядка 1-2 мрад и будем считать малыми, для них и надо оценить устойчивость оценок при многократных измерениях.

- Переходим к делу. Для дальнейшего исследования процесса когерентного электромагнитного взаимодействия релятивистского ядра кислорода с импульсом 4.5 А ГэВ/c в 4 α-частицы через канал 2 Ве-8, события находились просмотром по следу. На длине  370 м найдено 21  таких событий, когда образуется 4 α-частицы. Одно из них и было использовано  в этой работе. Измерения проводились на микроскопе МПЭ-11 с датчиками координат по осям X и Y, объективом 90 и окуляром 15. Датчик по оси Y имел цену деления, равную 1/184 мк, а по оси X  это было равно 1/800 на мм. Событие выставлялось вдоль оси X, и сами измерения состояли в записи координаты X места, где следы 4-х α-частиц расходились на расстояние около 2/3 поля зрения. Здесь, по команде оператора, и записывались Y координаты следов. Для этого использовалась процедура, написанная на языке ДЕЛЬФИ-7. О системе считывания координат в память ЭВМ можно посмотреть здесь http://hepd.pnpi.spb.ru/ofve/nni/prepr01.ps

Одно и то же событие измерено 7 раз. Результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1 . Результаты измерений одного и того же события 7 раз

N измер     X      Y1    Y2    Y3     Y4

1      3355  2569  4179  4448  4563

2      3601  2657  4412  4571  4736

3      3599  2723  4452  4681  4815

4      3599  2789  4514  4763  4886

5      3600  2806  4540  4740  4895

6      3608  2835  4583  4811  4947

7      3602  2755  4496  4726  4857

Уже беглого взгляда на эту таблицу видно, что результаты 7 измерений устойчивы. Углы, примерно для каждого следа одинаковы, и дисперсии их должны быть малы.

- Обработка данных Таблицы 1 тривиальна. Для каждого события вычисляется 6 величин, равных углу каждого i-го следа, с каждым j-м, для каждого угла вычисляется среднее его значение, и его стандартное отклонение. Результаты приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Результат обработки Таблицы 1. Все углы в микро радианах.

Назв. Вел.    1-2    1-3   1-4   2-3   2-4   3-4

φ (i-j)      2097   2370   2537  273   440   167

σ [φ(i-j)]   12.6   39.4   23.5 48.4   31.5  19.2

Средняя ошибка углов между следами, для углов от 2.5 до 1.5 мрад, оказалась равной 0.03 мрад. Полагаю, что теперь можно заняться проверкой равномерного распределения углов между α-частицами в процессе О-16→2Ве-8→4α. Устойчивость экспериментальных данных будет обеспечена.

15 сентября 2013 г файл ust.doc Лепехин Ф. Г.